**Műszaki táblázat**

**„Eszközbeszerzés az Aspinalo Trade Szolgáltató Kft. részére**

**a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázatokban”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosító** | **Adatok** |
| **Ajánlatkérő** által megjelölt referencia berendezés típusa: | 1 db Elektromos energia ellátás, Irányítástechnika, műszerezés automatika, PLC |
| Berendezés funkciója: | A működtetéshez szükséges elektromos energia ellátását, a helyi és központi vezérlést, adattárolást, feldolgozást, üzemnaplózást, adattovábbítást távfelügyeletre biztosítja |

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő által megajánlott termék típusa: |  |
| Gyártó: |  |
| Származási ország: |  |
| Gyártási év: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„A” oszlop**  **Az előírt termék műszaki paraméterei** | **Ajánlattevői nyilatkozat a megfelelőségről** | **„B” oszlop**  **Ajánlat**  **A megajánlott termék műszaki paraméterei** |
| *Eszköz paraméterei:* | | |
| PLC vezérlésű önműködő berendezés:  A központi PLC vezérlésen keresztül automatikusan vezérelt | Igen |  |
| Teljesítmény: 25 kW | Igen |  |
| Feszültségek: 400/220/24 V | Igen |  |
| Jeltovábbítás: 240/20 Mbit/s | Igen |  |
| Adattároló kapacitás: 100 TB | Igen |  |
| PLC rendszer: kompletten | Igen |  |

Kelt:….., 2021. 09. hó ….. nap

|  |
| --- |
| ………………..……………………………… |
| cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása |