**Műszaki táblázat**

**„Eszközbeszerzés az Aspinalo Trade Szolgáltató Kft. részére**

**a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázatokban”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosító** | **Adatok** |
| **Ajánlatkérő** által megjelölt referencia berendezés típusa: | 1 db Termikus blokk (fűtés/hűtés/melegvíz, gőz) |
| Berendezés funkciója: | A működtetéshez szükséges fűtési/hűtési/melegvíz/gőzellátási feladatot ellátja |

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő által megajánlott termék típusa: |  |
| Gyártó: |  |
| Származási ország: |  |
| Gyártási év: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„A” oszlop**  **Az előírt termék műszaki paraméterei** | **Ajánlattevői nyilatkozat a megfelelőségről** | **„B” oszlop**  **Ajánlat**  **A megajánlott termék műszaki paraméterei** |
| *Eszköz paraméterei:* | | |
| PLC vezérlésű önműködő berendezés:  A központi PLC vezérlésen keresztül automatikusan vezérelt | Igen |  |
| Energetikai teljesítmény: legalább 30 KW | Igen |  |
| Melegvíz teljesítmény:  min. 10 m3/h és maximum 25 m3/h | Igen |  |
| Gőztermelési kapacitás:  minimum 5 kg/h max. 20 Kg/h | Igen |  |

Kelt:….., 2021. 09. hó ….. nap

|  |
| --- |
| ………………..……………………………… |
| cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása |